生物安全柜检定服务

- 生物安全柜的检定标准和指标：根据最新的II级生物安全柜校准规范，能对下降气流流速、洁净度、流入气流流速、噪声、照度、高效/超高效过滤器完整性、紫外灯等指标进行检定。

- 具备检测生物安全柜的校准和检定的资质

- 需出具检定报告和检定合格证

- 服务年限3年及以上，每年对检定服务质量进行考核续签合同。