放射设备移机服务需求

一、投标人资质资格：

1、在中华人民共和国境内依法注册,具有独立承担民事责任能力，能够提供本次采购服务的供应商；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保险资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

7、对参加本次政府采购活动的诚信承诺；

8、未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为名单。

9、投标人须提供投标人及其现任法定代表或主要负责人无行贿犯罪承诺；

二、服务内容

移机设备：

| 序 号 | 设备名称 | 型号 | 品牌 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字化医用X射线摄影系统（DR） | DigitalDiagnost3 | 飞利浦 | 1 台 |
| 2 | X射线骨密度仪 | DPX Bravo | GE | 1 台 |

1.移机内容包含:设备拆卸、包装、设备整机进行整体搬迁至采购人指定地 点；在符合设备正常使用要求下进行设备的安装、定位；设备安全检查，设备检验校准，系统调试影像质量检查，确保设备正常工作状态；

2.中标人中标后应自行提前勘察现场，确定移机路线，中标人需根据场地情况免费提供新机房施工图纸或布局图，并及时为医院提供技术支持；

3.DR的移机内容还包含新的吊轨制作和安全，以及吊顶的拆除与恢复。请在方案中一并考虑。

4.中标人需向院方提供专业的解决方案，并实施方案；

5.搬迁时间：在接到医院通知后 15 天内完成；

6.DR吊轨图纸请单独向采购联系人索取。

4.投标人具备齐全的专业工具，并提供工具清单，工具校正证明文件及工 具图片，至少需包含扭力扳手、鱼雷水平尺。

5.中标人需对拆机产生的所有部件做好防水、防尘、防撞包装；

6.在移机安装期间，由中标人责任造成的配件破损、丢失，由中标人负责免 费更换所更换配件应为全新原厂配件；移机造成的设备性能异常、不能满足医院 使用要求，由中标人承担赔偿责任；（提供承诺函，格式自拟）

7.装机完成后提供装机调试报告，确保装机合格（符合质控要求）：设备移 机后需确保性能不低于移机前性能（如图像成像等）；（提供承诺函，格式自拟）

9.投标人承诺在中标后签订合同前在国内设有专业配件库。（提供承诺函， 格式自拟）

10.投标人需提供全套诊断和校准软件，且需持有合法获得、完整、有效的 高级故障诊断维修钥匙(ServiceKey)，以解决故障诊断和设备校准问题。（提供 承诺函，格式自拟；中标供应商在签订合同前需向采购人提供生产厂家对三台 机型诊断及校准软件高级故障诊断维修钥匙的授权书）

二、投标要求

（1）投标人须满足采购项目的服务要求并作为评标依据；投标响应服务内 容等于或高于本采购文件要求的，都视作满足采购文件的要求。

（2）投标人应对文件规定的服务要求逐项做出响应。

（3）供应商在提供服务期间，所有的安全责任由供应商负责(提供承诺函， 格式自拟)。

- 需对门诊大楼新DR室进行安装前改造，所包含 :

- 对飞利浦DR机悬吊钢构进行安装（含材料）。

- 对因安装钢构损坏的吊顶进行恢复。

- 拆除三号楼飞利浦DR机并安装到门诊楼，并确保DR机的正常运行。

- 配合院方完成环评、预评。